|  |
| --- |
| **Troškovnik sustava grijanja i hlađenja.** |
| **Učionice osnovne škole Petra Kanavelića u Korčuli** |
| **Investitor: Osnovna škola Petra Kanavelića-Korčula** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 | **KLIMATIZACIJA - Toshiba** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  ,  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Klima uređaj, **inverter** sustav grijanja / hlađenja  |  |  |  |  |
|  | sa regulacijom snage i potrošnje, za ugradnju na zid |  |  |  |  |
|  | sljedećih tehničkih značajki: |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: **Toshiba** |  |  |  |  |
|  | Tip: **RAS-24J2AVG-E/RAS-24J2KVG-E** | kom. | 1 |  |  |
|  | Ućin grijanje: 7.00 (1.60 - 8.10) kW |  |  |  |  |
|  | Ućin hlađenje: 6.50 (1.60 - 7.20) kW |  |  |  |  |
|  | Medij: R32 |  |  |  |  |
|  | Buka: 32/49 db |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 | Energetska klasa: **A++** |  |  |  |  |
| **1.** | **Oprema:** | kompl. | 1 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Ugradnja opreme** |  |  |  |  |
| 2.1. | Montaža zidne unutarnje jedinice, spajanje cijevnog i kabelskog razvoda, odvoda kondenzata,  |  |  |  |  |
| 2.2. | Dobava i ugradnja postolja vanjske jedinice  |  |  |  |  |
| 2.3. | Spajanje vanjske jedinice na cijevni razvod, kabelski razvod, dovodni kabel |  |  |  |  |
| 2.4. | Dobava i ugradnja predizoliranog bakrenog cijevovoda, kabelskog razvoda  |  |  |  |  |
|  | • bakrena cijev ø15.88+ø6.35+kabel PGP 5X1,5mm |  |  |  |  |
| 2.5. | Dobava i ugradnja cijevi za odvod kondenzata (samo vertikale) |  |  |  |  |
|  | • PVC cijev faoflex 16mm |  |  |  |  |
| 2.6. | Kontrola propusnosti sustava, tlačna proba sustava dušikom, vakumiranje sutava |  |  |  |  |
| 2.7. | Usluga puštanja u pogon, kontrola parametara rada, izračun potrebne količine plina za nadopunu, probni rad. |  |  |  |  |
| **2.** | **Ugradnja:** | kompl. | 1 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO: Nabava i ugradnja** | kompl. | 21 |  |  -  |
|  | **PDV (25%):** |  |  |  |  -  |
|  | **UKUPNA CIJENA nabave i ugradnje s PDV-om:** | kompl. | 21 |   |  **-**  |
| ikovni rezultat za msz ef42veikovni rezultat za msz ef42veikovni rezultat za msz ef42ve

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |